様式第１号（第３条関係）

工 事 内 容 明 細 書

|  |  |
| --- | --- |
|  工事の種類 |  １　新設  ２　変更(供給管の延長・貯蔵設備の位置の変更・貯蔵能力の増加) |
|  工事従事者 氏　　　名 |  氏　　名 |  設備士免状番号 |  氏　　名 |  設備士免状番号 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|    |  |
|   結　　　果 |  供給管等内容積 |  圧　　　力 |  気密試験保持時間 |
|  　　 ㍑ |  kPa |  分 |
|  貯 蔵 設 備 |  火気の種類及び距離 |  種　類 |  |  距　離 |  ｍ |
|   |  有　・　無 |
|  転落、転倒防止措置 |  鎖　　・　ロープ　・　その他（　　　　　　　　　　　） |
|   |  屋根　・　遮へい板　・　その他（　　　　　　　　　　） |
|   |  |
|  供 給 管 |   |  |
|   |  |
|   | 埋設管 |  | 露出管 |  |
|   |  有　・　無 |  ガス発生能力 |  kW |
|   |  １ |  マイコンメータ（Ｓ、Ｈ、ＳＢ、Ｅ、ＥＢ、Ｓ４、Ｅ４） |
|  ２ |  対震自動ガス遮断装置 |
|  ３ |  ガス漏れ警報器連動ガス遮断装置 |
|  ４ |  圧力検知式漏えい検知装置 |
|  ５ | 流量検知式切替型漏えい検知装置 |
|  ６ |  流量検知式圧力監視型漏えい検知装置 |