電　力　供　給　仕　様　書

１　概要

(１)　件名　姶良市役所本庁舎ほか33施設で使用する電力の供給

(２)　需要場所　財政課指定施設（別紙１のとおり）

２　仕様

(１)　電力供給条件

ア　供給電気方式　交流３相３線方式

イ　標準電圧　6,000ボルト

ウ　計量電圧　6,000ボルト

エ　標準周波数　60ヘルツ

オ　受電方式　１回線受電

カ　非常用自家発電設備　別紙１のとおり

キ　蓄熱式負荷設備　別紙１のとおり

(２)　予定契約電力及び予定使用電力量等

ア　予定契約電力　別紙３のとおり

（各月の契約電力は、その１月の最大需要電力と前11月の最大需要電力）

イ　予定使用電力量

（月別の予定使用電力量は別紙３のとおり）

ウ　力率　100％（平均）

（月別の力率は、実測値によるものとする）

(３)　供給期間

令和４年10月１日０時から令和５年９月30日24時まで

(４)　需給地点

需要場所の構内引込口に本市が敷設する受電用負荷開閉器の電源側接続点

(５)　保安責任分界点

需給地点に同じ

(６)　財産分解点

需給地点に同じ

３　その他

(１)　使用電力量及び最大需要電力の実績は、別紙２のとおり。

(２)　力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件並びに選択条件による。なお、入札金額の算定にあたっては、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

(3)　契約終了後及び契約期間中に市の要請があれば、都度供給実績報告を行うこと。

〔別紙１〕需給場所

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 施設名 | 所在地  （需要場所） | 蓄熱  設備 | 非常用自家発電設備 | 太陽光発電設備 |
| １ | 姶良市役所 | 宮島町25 |  | ○ |  |
| ２ | 加治木総合支所 | 加治木町本町253 |  |  |  |
| ３ | 蒲生総合支所 | 蒲生町上久徳2399 |  | ○ |  |
| ４ | くすの湯 | 蒲生町白男1504 |  |  |  |
| ５ | 歴史民俗資料館 | 東餅田498 |  |  |  |
| ６ | スターランドAIRA | 北山997-16 |  |  |  |
| ７ | 姶良公民館 | 西餅田589 |  | ○ |  |
| ８ | 蒲生公民館 | 蒲生町白男347 |  | ○ |  |
| ９ | 中央図書館 | 西餅田489-3 |  |  |  |
| 10 | 姶良小学校 | 西餅田2726 |  |  |  |
| 11 | 建昌小学校 | 東餅田2405 |  |  |  |
| 12 | 重富小学校 | 平松5636 |  |  |  |
| 13 | 西姶良小学校 | 西姶良１丁目37-1 |  |  |  |
| 14 | 帖佐小学校 | 鍋倉465 |  |  |  |
| 15 | 柁城小学校 | 加治木町仮屋町248 |  |  |  |
| 16 | 加治木小学校 | 加治木町木田2955 |  |  |  |
| 17 | 錦江小学校 | 加治木町錦江町74 |  |  |  |
| 18 | 蒲生小学校 | 蒲生町上久徳2252 |  |  |  |
| 19 | 松原なぎさ小学校 | 松原町１丁目23-1 |  | ○ |  |
| 20 | 重富中学校 | 平松7092 |  |  | ○ |
| 21 | 帖佐中学校 | 西餅田1586 |  |  | ○ |
| 22 | 加治木中学校 | 加治木町反土2162 |  |  | ○ |
| 23 | 蒲生中学校 | 蒲生町北10 |  |  | ○ |
| 24 | 消防本部 | 加治木町木田2040-1 |  | ○ |  |
| 25 | 竜門小学校 | 加治木町小山田1363 |  |  |  |
| 26 | 三船小学校 | 増田399 |  |  |  |
| 27 | 山田小学校 | 下名1018 |  |  |  |
| 28 | 山田中学校 | 下名977 |  |  | 〇 |
| 29 | 姶良市役所仮設庁舎 | 西餅田494 |  |  |  |
| 30 | 小学校給食室別棟 | 増田468-6 |  |  |  |
| 31 | 加治木給食センター | 加治木町木田4388 |  |  |  |
| 32 | 蒲生給食センター | 蒲生町北10 |  |  |  |
| 33 | 龍門滝温泉 | 加治木町木田5271-1 |  |  |  |
| 34 | あいら斎場　悠久の杜 | 鍋倉378 |  |  |  |